문서번호	급수운영과-35814
결재일자	2022. 11. 29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
양준렬		김용만	11/29
			김원수
협조

소화전 보수 계획 보고

[서대문구 홍제동 356-65]

2022. 11.

서부수도사업소

(급수운영과)

소화전 보수 계획 보고

[서대문구 홍제동 356-65]

급수운영과장: 김원수☎3146-3640 급수운영팀장: 김용만☎3680 담당: 양준렬☎3651

서대문소방서로부터 의뢰된 소화전 긴급 이설 요청사항에 대한 조치계획 보고임.

*관련문서 소화전 긴급 보수의뢰【재난관리과-24736(2022.10.25.)】

Ⅰ		현황

ㅇ 위    치 : ***************************

ㅇ 내    용 : 지하식 소화전 제수밸브 파손으로 인한 지속적인 누수

연 번	관리번호	설치위치		고장내역	비 고
		도로명	지번
1	3393	**********	**********	민원에 따른 소화전 보수

ㅇ 위 치 도

***************

Ⅱ		문제점

ㅇ 소화전 파손과 관련하여 다수 민원이 발생함

ㅇ 현장사진

《 현 장 사 진 》

Ⅲ		조치의견

ㅇ 화재대응 강화 및 시민들의 보행안전을 위하여 조속한 조치가 필요한 실정임.

ㅇ 위 소화전 보수 공사를 『2022년 서대문구 관내 상수도공사(장기계속단가계약)』**************에게 작업지시하여 정비하고자 함.

- 공사내용: 지하식 소화전 제수밸브 보수

- 공사비용: 약 3,000천원

- 예산과목: 소방용수시설등의 설치 및 관리, 소방용수시설설치 및 보수, 시설비

Ⅳ		행정사항

ㅇ 보수 완료 후 서대문소방서 재난관리과 통보 예정.  끝.

붙임