아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 대 문 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2022년 12월 정기 소방용수시설 및 지리 조사 계획

1. 관련근거

가. 2022년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 [소방용수시설 및 비상소화장치 관리]

나. 재난관리과-20384(2022.04.06) [소방용수시설 조사(일제•정기)시 지리조사 철저]

2. 12월 중 소방용수시설 및 지리 조사를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 조사기간: 2022.12.1.(목) ~ 12.31.(토)

나. 조사자 및 대상

구분	조사자	현장안전점검관	조사대상
			조사기간	공설 소화전			다용도 소화전	비 상 소화장치
				지상식	지하식	저수조
진압1대	********	1대장(선임자)	12월 중	77	101	4	6	19
진압2대	********	2대장(선임자)	12월 중	76	74	1	3	16
진압3대	********	3대장(선임자)	12월 중	42	156	1	0	21
계				195	331	6	9	56
				541개소				56개소
※ 감독 및 현장안전책임관 : 센터장 (진압대장)

다. 조사방법

○ 출동, 휴가 등으로 인하여 당일 조사가 어려울시 계획 변경없이 이후 주간

또는 당번 근무일에 실시 (휴가자 등은 해당 팀내 업무 대행자가 실시함)

○ 월중 조사대상은 당월에 반드시 실시(붙임 조사일정 참고)

○ 각종 훈련, 순찰, 소방활동자료 조사시 병행 실시

○ 출동소방력 확보시 진압대원 도보 용수조사 가능

○ 소방용수시설 조사시 지리조사 및 소방통로확보 훈련 병행 실시

라. 조사내용

○ 외관점검을 원칙으로 하며 필요시 출수점검 실시

○ 소화전 사용가능 및 장애 여부 확인

○ 임시폐전에서 다른 장소로 이설된 대상은 위치 파악 등 관리 철저

○ 보수대상, 보수완료 대상, 임시폐전 등 소방용수시설 조사 철저

○ 좁은 골목길 내 고지대•계단 등 장애요인 파악 및 우회경로 확인 철저

3. 행정사항

가. 소방용수시설 조사 결과는 119행정정보시스템 및 안전지도에 현행화 철저

나. 고장 소방용수시설은 서식에 의거 즉시 고장발생보고(보고된 소화전 제외)

다. 동절기 소방용수시설 일제조사 결과 현행화에 따른 변동사항 확인 철저

라. 다용도소화전 제수변 조작 금지

붙임  12월 소방용수시설 조사 일정 1부.  끝.

담당자	정윤화		진압3대장	고병수		119안전센터장	11/29
이병규
협조자
시행	북아현119안전센터-23727	(	2022.11.29	)	접수		(		)
우	03771	서울특별시 서대문구 북아현로 37 (북아현동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-6981-5559	/전송	02-2187-8358	/	jungyh119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)