아리수 음수대 유지관리 용역 점검 보고(가락중)

시    행

급수운영과-35044

시행일자

2022.11.29

수 신 자

내부결재

접수번호

접수일자

공개여부

부분공개(6)

주무관		급수관리팀장	급수운영과장			결재
김희철		양봉우	11/29
			代송종학
협 조

학교 등 교육기관에 설치된 음수대 사용시 불편사항이 발생하지 않토록 유지관리 이행실태를 점검하고 다음과 같이 보고합니다.

□ 점검현황

○ 관련근거: 아리수 음수대 유지관리 용역 안내 및 점검요청(급수설비과-23433)

○ 용 역 명: '22년~24년 아리수 음수대 유지관리용역

○ 용역업체: (주)케이에스피 대표 유성욱

○ 점검학교: 가락중학교

○ 점검일시: 2022. 11. 09.

○ 점 검 자: 시설 7급 김희철

□ 점검내용

- 점검자 복장 및 장비 상태

- 음수대 점검 이행 여부(스트레나 세척, 냉각수 보충, 누전, 기타 음수대 상태 점검)

- 내·외부 청결관리 여부

- 음수대 시설상태(청결 상태, 시설물 파손 여부)

- 음수대 사용 현황, 정수기 사용 여부

- 음수대 수질검사 여부 등

□ 점검결과

- 음수대 유지관리 용역의 정기적인 유지관리 점검결과 이상 없음

- 방학 및 코로나로 인하여 일부 음수대 미사용중

- 음수대 시설상태 등 이상 없음

붙임  음수대 유지관리 용역 이행상태 점검표 1부.  끝.