문서번호	시설관리과-34626
결재일자	2022. 11. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
이도영	代유명수	11/30
		송병욱

픔질결함 음수대 조치계획 보고

품질결함 음수대 조치계획 보고

2022.  11. 30. (수)

북부수도사업소

(시설관리과)

품질결함 음수대 조치계획 보고

*******************에 설치된 음수대에 품질결함이 발생되어 현장조사 결과 및 조치의견를 보고드림.

□ 추진근거

○ 품질결함 음수대 관련 조치 계획(급수설비과-26452, '22. 11. 7.)

□ 음수대 현황

연번	위치	현장사진		비고
1	********* ********
		폐쇄 조치	안내문 부착
2	******** ********
		폐쇄 조치	안내문 부착

□ 조치계획

○ 음수대 수도꼭지 등 금속부품을 교체하여 풀질결함을 해결하고자 하며, 신속한 보수공사를 위해『2022년 수유동 외 5개동 상수도공사』연간단가 계약업체에 작업지시하고 추후 설계변경 및 정산에 반영하고자 함.

- *******************************  끝.