아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 대 문 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고(지상식4352호)

1. 관련근거

가. 재난관리과-24353(2022.10.06.)호 『2022년 동절기(하반기)소방용수시설 일제 조사·     정비 계획 알림』

나. 북아현119안전센터-2356(2022.10.13.)호 『2022년 동절기(하반기)소방용수시설 일제     조사·정비 자체 계획(보고)』

2. 북아현119안전센터에서 관리 운용 중인 소방용수시설(지상식4352호)의 고장이 발생하였기에 다음과 같이 보고합니다.

소방용수시설				고장일시	사용가부	담당자
관리번호	식별	위치	고장내역
공설4352	지상식	서대문구 충정로2가 67-41 도로 옆(충현동)	제수변 스핀들 고장	2022.10.27.(목)	고장 (사용가)	*** ***

붙임  소방용수시설 고장 발생 내역서(지상식4352호) 1부.  끝.

	북아현119안전센터장
담당자	임규식		진압1대장	송영찬		119안전센터장	11/30
이병규
협조자
시행	북아현119안전센터-23728	(	2022.11.30	)	접수		(		)
우	03771	서울특별시 서대문구 북아현로 37, 서대문소방서 북아현119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-6981-5559	/전송	02-2187-8358	/	lks0509@seoul.go.kr	/	부분공개(6)