아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	노 원 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	11월 중 공동주택 소방특별조사 세부조사 결과보고(2조)

11월 중 공동주택 소방특별조사 세부조사 결과보고(2조)

1. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
옥내소화전 방수압 측정 시험	실시 ( O )	이상유무확인

나. 조사결

연번	조사 일시	대 상 (소재지)	건물구조	관계인 (전화번호)	적합여부 (부적합내용)	조치 사항
1	11.15.(화)	상계중앙하이츠1차 (노원로28길 15)	철근콘크리트구조 지하1층/지상23층 2개동 연면적 52,753.85㎡	*** ***************	적합
2	11.21.(월)	두산아파트 (동일로241길 53)	철근콘크리트구조 지하1층/지상15층 11개동 연면적 68,526.64㎡	*** ***************	적합
3	11.22.(화)	상계한신아파트 (동일로230길 63)	철근콘크리트구조 지하1층/지상14층 5개동 연면적 42,261.48㎡	*** ***************	적합
4	11.28.(월)	삼성아파트 (중계로14나길 25)	철근콘크리트구조 지하0층/지상18층 7개동 연면적 47,362.73㎡	*** ***************	적합
	-	이	하	여	백	-

과

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
협조

조사관	이종우		검사지도팀장	류연하		예방과장	전결 11/30
박구순
협조자
시행	예방과-30941	(	2022.11.30	)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8, 노원소방서 예방과 (하계동)	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-6981-6886	/전송	02-2187-8292	/	yahojw@seoul.go.kr	/	부분공개(6)