아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서 대 문 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원에 대한 회신(지상식소화전 설치높이 불량)

안녕하십니까? 서대문소방서 재난관리과 소방용수 담당자 이도영입니다.

귀하께서 신청하신 민원(접수번호 **************)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은 지상식 소화전의 설치 높이에 관한 것으로 이해되며, 다음과 같이 검토 결과를 알려드립니다. 지상식 소화전은 설치 높이에 대한 법적 기준이 없으며, 관리a및 사용상 이상이 없는 상태로 화재 시 사용이 가능한 상태임을 알려드립니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 답변 내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우 서대문소방서 재난관리과 이도영(☎02-6981-5443)에게 연락주시면 친절히 안내해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 끝.

담당자	이도영		대응총괄팀장	문승렬		재난관리과장	11/30
김지수
협조자
시행	재난관리과-25639	(	2022.11.30	)	접수		(		)
우	03720	연희로 182, 서대문소방서 재난관리과	/	https://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-6981-5443	/전송	02-2187-8354	/	sock1911@seoul.go.kr	/	부분공개(6)