		동부수도사업소
CU********0*******A04***************E0400-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	*********	민원접수번호	*************
수용가명	***	신청일	2022.11.29.
주소	***************************************************
신청인	***	연락처	*************
업종	가정용(10)	구경	15mm
최초개전일	1975.02.14.	기물번호	*********50
현장방문일	2022.11.30. 10:00	현장출동자	***
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	적수(녹물)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	12월 내 연간단가 작업지시를 통한 배수관 정비 공사 시행

끝.

주무관	남상현		급수관리팀장	황대룡		급수운영과장	11/30
유동수
협조자
시행	급수운영과-39252	(	2022.11.30	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13, 동부수도사업소 (행당동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2759	/전송	02-3146-2789	/	nsh135@seoul.go.kr	/	부분공개(6)