아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강 북 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2022년 하반기 소방용수시설 일제조사 점검 결과 제출

1. 관련근거

가. 재난관리과-24320(2022.10.5)호『2022년 하반기(동절기) 소방용수시설·정비 계획 보고(알림)』

나. 현장대응단-25428(2022.10.20)호『2022년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제조사 계획 변경 보고』

2. 2022년 하반기 소방용수시설 일제조사·정비 결과를 다음과 같이 제출합니다.

가. 기    간 : 2022. 11. 3.(목) ~ 11. 24.(목)

나. 점검대상 : 442개소

계	지상식	지하식	다용도	비상소화장치	저수조
442	109	316	(1)	12	5

다. 점검방법

○ 각 팀별 4일 일제조사 실시(1팀 3일 실시)

○ 주간 근무자 일제조사 실시(전일 야간 근무자 출동대기)

※ 조사자 출장 1일 4시간 이내, 출동대기 근무자 초과근무 4시간 이내

라. 점검사항 및 결과

○ 겨울철 대비한 소방용수시설 동결 방지 조치

○ 고장소방용수 6개소 발생(스핀들 고장 등)

○ 노후소화전 노후도 및 보온상대 확인 등

붙임  2022년 하반기 소방용수시설 일제조사 결과(현장대응단) 1부.  끝.

	현 장 대 응 단 장
담당자	이대영		진압3대장	代강현수		지휘3팀장	임재창		현장대응단장	11/30
조선곤
협조자
시행	현장대응단-26568	(	2022.11.30	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911, 현장대응단	/	https://fire.seoul.go.kr/gangbuk
전화	02-6946-0260	/전송	02********0	/	feeling700@seoul.go.kr	/	부분공개(5)