- 서초문화예술정보학교 주변 6개소 장기사용 배급수관 정비공사 통수전 수질검사 -

출 장 결 과 보 고 서

주무관		수질팀장	행정지원과장		결재
전미애		김미란	11/30
			이영세
협 조

명에 따라 ************************************** 후 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2022. 11. 30.(수)

보 고 자 : **********

1. 추진배경

- 서초문화예술정보학교 주변 외 6개소 장기사용 배급수관 정비공사(시설관리과-33642, 2022.11.03.)

※ 공사개요 : ***************************

2. 일    시 : 2022. 11. 6.(일) 04:00~08:00

3. 검사장소 : ************************

4. 점 검 자 : ********

5. 수질검사결과

구 분	탁도	잔류염소	판정
수질기준	0.5NTU이하	4.0mg/L이하
****	****	****	**

6. 조치사항

- 수질검사결과 적합으로 통수를 실시하여 안정적인 급수 시행.  끝.