“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(계측관리과장)
(경유)
제목	서울시설공단 지도점검 결과 제출(중부 계량기 교체)

1. 요금제도과-27641(2022.11.02.)호와 관련입니다.

2. 서울시설공단 설립 및 운영에 관한 조례 제28조 및 대행협약서 제18조에 따라 서울시설공단 대행업무에 대한 지도 점검을 완료하고 그 결과를 제출하오니 업무에 참고 하시기 바랍니다.

3. 점검결과 및 조치 사항

가. 점검개요

○ 점검기관: 서울시설공단 상수도지원처 중부수도관리소(계량기 교체팀)

○ 점검방법: 중부수도사업소 현장민원과 점검반(5명)

○ 점검기간: 2022. 11.21 ~ 11.25.(5일)

○ 점검대상: 2021.08 ~ 2022. 10월까지 계량기 교체 대행업무 전반

나. 점검결과 조치 사항

○ 업무전반 점검 결과 : 전반적으로 양호 하며, 미비 사항은 서울시설공단 통보 조치요청

○ 만기 수도계량기 장애수전 교체 가능 방안 강구

- 수요가에 대해 교체 협조토록 지속적으로 홍보

- 2023년 시행되는 원격검침 스마트 계량기 교체시 강제 시행 등

- 지속적인 홍보와 수요가 설득으로 만기 장애 수전계량기가 신속히 교체 될 수 있              도록 공사부서 협조와 서울시설공단 통보

○ 만기 미 교체 수도계량기를 신속히 교체 요청

○ 응답소 민원 및 계량기 분실에 대하여는 직원교육을 실시 재발방지 요청

붙임 : 1. 서울시설공단 중부 관리소 계량기 교체업무 지도점검 결과 1부.

2. 계량기 미교체 사유 1부.

3. 수도계량기 수불내역 및 분실계량기 처리내역 각1부.

4. 민원접수 처리현황 및 처리내역 각1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	진원덕		현장민원과장	12/01
유충현
협조자
시행	현장민원과-31995	(	2022.12.01	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 2층 현장민원과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02)3146-2360	/전송	02)3146-2389	/	jin1374@seoul.go.kr	/	부분공개(6)