11월 공동주택 소방특별조사 세부조사 결과(1조)

1. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
옥내소화전 방수압 측정 시험	실시 ( O )	이상유무확인

나. 조사결

연번	조사일	대 상 (소재지)	건물구조	관계인 (전화번호)	적합여부 (부적합내용)	조치 사항
1	11.14.	******* *********	************	*** ***************	양호
2	11.15.	************ **********	************ *************	*** ***************	양호
3	11.15.	********** **********	************ *************	*** ***************	양호
4	11.16.	******** **********	************ ***********	*** ***************	양호
5	11.16.	********* ***********	************ ***********	*** ***************	양호
6	11.17.	***** ***********	************* ************	*** ***************	양호
7	11.18.	********* *********	************* ************	*** ***************	양호
8	11.29	******* *********	************ ***********	*** ***************	양호

과

끝.

결재	조사관		검사지도팀장		예방과장
	한소영		代남재명		전결 12/01
					박구순
협조	김영식