아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강동수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	누수복구 의뢰(T송파 59~61, T강동51, 52)

2022년 누수탐지 결과 누수징후가 발견되어 다음과 같이 통보하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 누수탐지 내역

연번	탐지번호	위치	탐지일	결과	비고
1	T송파59	송파구 풍납동 398-13	2022. 11.18.	다점식 탐지 결과 누수 징후 확인	다점
2	T송파59-1	송파구 풍납동 398-13	2022. 11.19.	음청식 탐지 결과 누수 징후 확인	음청
3	T송파60	송파구 오금동 33-1	2022. 11.18.	다점식 탐지 결과 누수 징후 확인	다점
4	T송파61	송파구 가락동 39-4	2022. 11.23.	다점식 탐지 결과 누수 징후 확인	다점
5	T강동51	강동구 천호동 290-46	2022. 11.25.	다점식 탐지 결과 누수 징후 확인	다점
6	T강동52	강동구 성내동 77-15	2022. 11.29.	다점식 탐지 결과 누수 징후 확인	다점

붙임 1. 적출 보고서 6부.

2. 누수복구 대장 1부.  끝.

	급 수 운 영 과 장
주무관	류지훈		급수관리팀장	代김종섭		급수운영과장	12/01
代송종학
협조자
시행	급수운영과-35226	(	2022.12.01	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51 (성내동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5148	/전송	02-3146-5189	/	jihoon1718@seoul.go.kr	/	부분공개(2)