아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(기존 구조물깨기 추가 등 실정보고 보완요청)

1.업무지시현장 : ******* 3차(총인)처리시설 설치사업(장기-1차) 주식회사 **

2.작 성 일 자 : 2022-11-30 17:11:34

3.지 시 내 용

가.난지총인제2022-578,(2022.11.09.),제2022-579(2022.11.09.),제2022-586(2022.11.11.)            제2022-598(2022.11.14.)호와 관련입니다.

나. 위 호와 관련하여 아래와 같이 보완 및 추가보완 요청하오니 검토 후 보고하시기 바랍니다.

□ 보완사항

○ 기존 구조물깨기 등 관련 : 공사계약 일반조건 제6절 및 제7절 적용 관련 재검토

○ 도막방수 방수층 보호재 누락 관련 : 단가산출 적용시점 재검토

○ 시스템비계 변경 관련 : 공사계약 일반조건 제6절 및 제7절 적용 대상 재검토

○ 배관슬리브 관련 : 기존 배관공사 증감액 추가검토

끝.

주무관	송종흔		환경시설과장	오열상		방재시설부장	12/01
이동훈
협조자
시행	방재시설부-31030	(	2022.12.01	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)	/	https://www.seoul.go.kr
전화	02-3708-8783	/전송	02-3708-8756	/	fa10tk@seoul.go.kr	/	부분공개(5)