문서번호	기전과-31477
결재일자	2022. 12. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이석희		12/01
		김은덕
협조

교통신호기 원인자부담공사 준공승인 검토 보고 「위례신도시 도시기반 신호등공사」

교통신호기 원인자부담공사 준공승인 검토 보고

「위례신도시 도시기반 신호등공사」

2022. 12. 1.

동부도로사업소

(기전과)

교통신호기 원인자부담공사 준공승인 검토 보고

위례신도시 도시기반 신호등공사 관련 원인자부담공사 준공승인 요청에 대한 검토 보고

Ⅰ		공사 개요

□ 공 사 명 : 위례신도시 도시기반 신호등공사

□ 공사위치 : 송파구 장지동 393

□ 공사기간 : *******************

□ 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계 사	감 리 사	시 공 사
신 호	*******	********	*******	*******

Ⅱ		추진 경위

□ '17.04.04. : 원인자부담공사 승인 요청

□ '17.04.21. : 공사 승인

□ '17.05.22. : 준공기한 연기 요청

□ '17.06.13. : 공사 변경 승인

ㅇ 공사기간 : ***********************************

□ '17.10.20. : 준공기한 연기 요청

□ '17.10.26. : 공사 변경 승인

ㅇ 공사기간 : ***********************************

□ '18.05.03. : 준공기한 연기 요청

□ '18.05.11. : 공사 변경 승인

ㅇ 공사기간 : ***********************************

□ '19.12.02. : 준공기한 연기 요청

□ '19.12.02. : 공사 변경 승인

ㅇ 공사기간 : ***********************************

□ '20.07.21. : 준공기한 연기 요청

□ '20.07.23. : 공사 변경 승인

ㅇ 공사기간 : ***********************************

□ '22.05.25. : 준공기한 연기 요청

□ '22.07.28. : 공사 변경 승인

ㅇ 공사기간 : ***********************************

□ '22.11.18. : 준공승인 요청

□ '22.11.21. : 준공검사 시행

□ '22.11.29. : 지적사항 조치결과 확인

Ⅲ		준공검사 및 지적사항 조치

□ 검사결과

ㅇ 점검일시 : 2022.11.21.(월) 14:00 ~

ㅇ 입 회 자 : *****************************************

ㅇ 지적사항 : 지주 점검구 불량, 맨홀정리 미비, 차량등 보호금구 불량

□ 조치결과

ㅇ 확인일시 : 2022.11.29.(화) 13:00 ~

ㅇ 확 인 자 : ***************

ㅇ 확인결과 : 지적사항 조치완료(붙임8)

Ⅳ		준공승인 및 검토사항

□ 준공승인 내역

구 분	공 사 내 역				비 고
	품 명		규 격	수 량
신호	차량신호등	신설	1면3색	7조
	지주	신설	∅350mm X 8m	3본
	신호맨홀	신설	800mm*800mm*800mm	3식

□ 검토사항

구 분	검 토 사 항	결 과	비 고
공통사항	승인도면과 시공상태 일치 여부	적 정
	교통안전시설 설치·관리 매뉴얼 설치기준 준수 등	적 정
	교통안전시설물관리시스템(T-GIS) 입력 확인	적 정
시설점검	전기안전점검(필증 및 점검표) 여부	적 정
	차량 및 보행등 정상 작동 상태 확인	적 정
	차량 및 보행등 지주 설치(수평) 상태 확인	적 정

Ⅴ		검토 의견

□ *******에서 시행하는 위례신도시 도시기반 신호등공사 관련 준공서류를 검토한 결과, 적정하므로 준공승인 처리하 고자 함

붙임  1. 원인자부담공사 준공승인 요청 공문 1부.

2. 서울특별시경찰청 규제심의 공문

3. 준공내역서 1부.

4. 준공도면 1부.

5. 준공사진 1부.

6. 준공계 및 준공검사원 1부.

7. 준공감리조서 및 준공검사조서 1부.

8. 지적사항 조치결과 1부.  끝.