문서번호	급수운영과-35294
결재일자	2022. 12. 1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장	강동수도사업소장
이덕규	송종학	이규희	12/01
			代최광운
협 조
	주무관		이상욱

올림픽 선수기자촌 아파트  단전으로 인한 비상급수 지원 결과 보고

2022. 12.

강동수도사업소

『올림픽 선수기자촌 아파트』

단전사고에 따른 비상급수 지원 결과보고

송파구 관내 올림픽 선수기자촌 아파트의 단전에 따른 비상급수 지원에 대하여 결과를 보고 드림

□ 사고 개요

○ 일    시: ’22. 11. 30.(수) 20:01

○ 위    치: 송파구 양재대로 1218 올림픽선수기자촌APT(’88년 준공)
○ 내    용: 아파트 자체 변압기 고장으로 펌프 가동 중단

○ 단수상황: 약1,800세대 단수(전체 3개단지 122개동 5,540세대)

□ 진행 경과

○ 아파트관리사무실 관리자와 비상급수 협의(당직사령, 겨울철급수대책 담당자)

- '22.11.30.(수) 22:30~23:00

- 전기시설은 복구 완료되었으나 펌프문제로 일부세대 단수되어 급수차 1대  및 병물 아리수 2ℓ× 600병 지원하기로 함

- 상황에 따라 추가로 급수차 및 병물아리수, 비상급수대 설치 등 지원예정

□ 비상 급수지원

○ 비상급수대책 상황실 운영

○ 비상소집: '22.11.30.(수) 22:30

○ 대상: 겨울철 급수상황실 3단계 대상자, 행정관리팀장, 급수차 담당자

겨울철 급수대책 담당자

○ 급수차 지원: 유성근

○ 병물아리수 지원: 이덕규, 김덕기, 최강원, 이진이, 김용곤(당직사령)

○ 정상급수: '22.11.30.(수) 23:50 아파트관리실 비상급수 종료 요청으로 철수

□ 행정사항

○ 총무과-32697(2022.11.21.)호와 관련 특수업무 공무원 시간외 근무 상한 확대 대상업무 중

(긴급급수) 재난, 재해나 이에 준하는 사고 발생으로 긴급급수 지원이 필요한 경우

① 아파트 등 공동주택 단수, ② 정전사고로 인한 급수 시설물 가동중지

에 해당됨

○ 각 과에 통보하여 근무직원 초과근무 인정

붙임  근무내역 확인서(11.30.) 1부.  끝.