아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강동수도사업소
수신	송파구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 신청에 따른 협의 회신(석촌동 213-2 외 1필지)

1. 건축과-6604(2022. 11. 29.)호와 관련입니다.

2. 건축허가(신축) 신청 협의에 따른 우리사업소 의견을 다음과 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대지위치: 송파구 석촌동 213-2 외 1필지

나. 건축주: ***

다. 건축규모: 지상8층/지하2층, 연면적 1,995.24㎡

라. 협의내용

- 급수협의 조건 이행 시 급수가능함.

※ 5층까지는 펌프 없이 직결급수로 급수 공급이 가능하나, 6층 이상은 순직결급수 시           급수 불편이 발생할 수 있으니 가압직결방식으로 급수하여야 함.

붙임  1. 건축허가 급수 협의조건 1부.

2. 직결급수 적용기준 가이드라인 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	윤정민		급수관리팀장	양봉우		급수운영과장	12/02
이규희
협조자
시행	급수운영과-35340	(	2022.12.02	)	접수		(		)
우	05762	강동구 성내로 51(성내동 541-4)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5169	/전송	02-3146-5189	/	wjdals7874@seoul.go.kr	/	부분공개(6)