문서번호	에스플렉스센터운영과-26705
결재일자	2022.12.02
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		에스플렉스센터운영과장
최경호		12/02
		여인선
협 조

VESDA 화재감지기 필터교체 계획

2022. 12.

서울특별시 데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

VESDA 화재감지기 필터 교체계획

VESDA 화재감지기의 필터 신호(오류 메시지)에 따라 오래된 필터를 일괄 교체하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 추진배경

○ VESDA　화재감지기 필터용량 초과 메시지 발생

□ 시설현황

설치위치	설치대수	설치위치	설치대수	설치위치	설치대수
*	**
***	*	***	*	***	*
***	*	***	*
**	*	***	*

□ 정비개요

○ 건    명 : VESDA 화재감지기 필터 교체

○ 수    량 : 18개(최근교체 제외: 발전기실 1, 방재실 1)

○ 작업내용 : 공기흡입 필터 교체

○ 추진방법 : ****************************

【 현황 사진 】

화재감지기 필터용량 초과현황	필터 교체램프 점등

□ 소요예산 : ******************

○ 예산과목 : 데이터센터 기획관리과, 정보서비스의 안정적 운영, 청사 유지관리, 에스플렉스센터 운영, 일반운영비, 공공운영비

□ 향후계획

○  '22. 12. : 일상경비 지출

붙임 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부. 끝.