아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	양 천 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	고장 소방용수시설 현장확인 보고(신정)

1. 신정119안전센터-22904(2022.10.1.)호『2022년 하반기 소방용수시설 일제조사 정비 계획(신정)』

2. 위 호와 관련하여 2022년 하반기 소방용수시설 일제조사 중 고장난 소화전이 현장확인 결과 정상 작동 되는것으로 확인되어 아래와 같이 보고합니다.

식별	관리번호	주소	현장확인 내용	사용여부	확인일	조사자
지하식	******	**********************	제수변 정상작동	사용가능	2022.11.14.	***** *****

붙임. 1.고장 소방용수시설 현장확인 보고서(220119) 1부.  끝.

	신정119안전센터장
담당자	김범임		진압3팀장	박원준		119안전센터장	12/02
김윤규
협조자
시행	신정119안전센터-23667	(	2022.12.02	)	접수		(		)
우	07916	서울특별시 양천구 남부순환로 448, 신월119안전센터 (신월동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8790	/전송	02-2691-4189	/	buminy@seoul.go.kr	/	부분공개(6)