문서번호	정수시설과-25941
결재일자	2022. 12. 2.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
고주현		봉선필	12/02
			이호완
협조
	주무관		양은영

아리수나라 시설물 정비계획

2022. 12.

뚝도아리수정수센터

정수시설과

아리수나라 시설물 정비계획

아리수나라 운영상 정비가 필요한 시설물을 수리 개선하여 쾌적하고 안전한 관람환경 조성에 기여함은 물론, 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		현 황

□ 시설규모 - 지하1층/지상2층(건물 892㎡ / 대지 3,350㎡)

(단위: ㎡)

구 분	제1전시실	제2전시실	제3전시실	영 상 관	휴게공간	사무실 등
ZONE 명칭	싱글벙글 수도관	아리수 이야기 교실	아리수 공중공원	아리수 한강 공원	안내데스크 등	-
면 적 (892㎡)	244.5㎡	32.6㎡	32.3㎡	23.9㎡	255.5㎡	303.2㎡
전시내용	모험 놀이터	게임형 체험관	포토존	3D 실감 영상관	안내데스크 휴게공간	사무실 전기실

Ⅱ		정비내역 및 검토의견

□ 정비대상 시설물 및 정비내용

○ 1층 화장실 온수기 교체 및 수도관 고장 수리
○ 제2 전시실 및 영상관 벽면 도색작업

□ 현황 및 검토의견

○ 아리수나라 1층 남자화장실 세면대에 수도관의 부식으로 인하여 물이 새는 상황이며 여자화장실의 온수기 고장으로 인하여 온수가 나오지 않아 교체를 하고자 함

○ 제2 전시실 및 영상관의 페인트가 벗겨져 내부 미관을 해쳐          새로이 도색 작업을 하고자 함

<1층 세면대 배수관>	<1층 화장실 온수기>

<제2 전시실>	<영상관>

Ⅲ		추진계획

□ 정비기간 : 2022. 12. 01. ~ 12. 15.(2주간)

※ 가능한 기간내 작업을 추진하고자 하나 휴관일에만 작업이 가능한 경우가 있어 작업일정은 탄력적으로 조정 될 수 있음

□ 정비대상 및 세부 정비방법

○ 자체정비

- 1층 화장실 세면대 배수관은 규격에 맞는 배수관을 별도로 구매하여 자체 인력을 통하여 교체

○ 전문업체 의뢰정비 및 보안

- 1층 여자화장실 내 온수기 교체

- 제2 전시실 및 영상관 내부 벽면 도색

Ⅳ		소요예산

□ 소요예산(안) : *******************************

○ 세부내역

- 1층 세면대 배관 교체(자체정비) : *******************************

- 1층 세면대 온수기 교체 : ********

- 제2 전시실 및 영상관 내부 벽면 도색 : ********

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 일반운영비,공공운영비

붙임   1. 산출기초 조사서(견적서포함) 3부.   끝.