문서번호	시설관리과-34801
결재일자	2022. 12. 2.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
탁기홍	조규환	12/02
		송병욱

북악4중블록 경계밸브 점검결과 보고

북악4중블록 경계밸브 점검 보고

2022.  12. 2. (금)

북부수도사업소

(시설관리과)

북악4중블록 경계밸브 점검 보고

2022년 우리 사업소의 중블록별 유수율 제고를 위하여 북악4중블록 경계밸브를 점검하고 그 결과를 보고함.

□ 추진 근거

ㅇ 2022년 유수율 향상 추진사업 평가계획【누수대응과-21741호(2022.5.23.)】

□ 경계밸브 현황

연 번	위 치	구 경	밸브실 종류	개/폐
1	***************	150mm	원형	폐
2	***************	200mm	원형	폐
3	***************	150mm	원형	폐
4	**************	150mm	원형	폐
5	*************	250mm	원형	폐
6	**************	200mm	원형	폐
7	**************	200mm	원형	폐
8	*************	300mm, 900mm	원형	폐
9	*************	400mm	원형	폐
10	************	300mm	원형	폐
11	**************	400mm	원형	폐

□ 점검 사항

ㅇ 점검기간: *************

ㅇ 점 검 자: ********

ㅇ 점검내용: **********************

ㅇ 점검결과: *******

ㅇ 점검사진

********************	********************

□ 향후 계획

ㅇ 지속적인 중블록 경계밸브 점검 시행

ㅇ 경계밸브 이상 발생 시 신속한 정비 및 조치 시행.  끝.