아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울종합방재센터
수신	내부결재
(경유)
제목	서울종합방재센터 KT 광단국 품질개선 결과 보고

1. 전산통신과23131(2022.10.31.)호『서울종합방재센터 KT 광단국 품질개선 공사  계획』

2. 위호와 관련 종합방재센터 KT 신형광단국으로 회선절체하여 보고합니다.

가. 작업일시 : 2022. 11. 28.(월) 14 : 00 경

나. 정비목적 : KT광단국의 노후화로 신형광단국으로 회선절체 공사

다. 장비대상

구분	기존 장비	신형 광단국장비	비고
종합방재센터	중소형단국 IMUX 3형(1U) 4회선	MSPP S540A(1U)	회선내역 붙임

라. 회선결과 : 송, 수신이상없음

작 업 자 : KT 중앙운영팀 최용길, KT BIZ지원팀 조근영 차장

연락처 02-752-1499

마. 작업장소 : 서울종합방재센터 지령망 통신기계실

붙임  1. 신규 KT S540A 단국 1부.

2. 통합 문서 전용회선현황 1부.  끝.

붙임  1. 1. KT S540A 단국 (대용량 첨부).

주무관	김충우		담당자	김봉기		전산통신과장	12/02
임경석
협조자	담당자	임철혁
시행	전산통신과-23650	(	2022.12.02	)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52, 서울특별시 중구 퇴계로26가길 6	/	http://119.seoul.go.kr
전화	02-)726-2266	/전송	02-)726-2626	/	cwkim0428@seoul.go.kr	/	부분공개(7)