아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	내부결재
(경유)
제목	보라매체험센터 통제실 UPS 고장발생 보고

1. 안전지원과-2383(2022.2.4.)호"2022년 시민안전체험관 청사관리 계획"와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 보라매체험센터 통제실 UPS 고장발생 상황을 다음과 같이 보고합니다.

가. 발견일시 : 2022. 12. 2.(금) 09:00

나. 대상시설 : 보라매체험센터 통제실 UPS

다. 고장내역 : 부품 노후에 따른 인버터 기능 정상동작 불능

라. 관련사진

마. 조치계획 : 수리 전문업체에 의뢰 후 수리 예정

붙임  점검보고서 1부.  끝.

반장	김상길		보라매체험센터장	손병대		체험관장	화현근		안전지원과장	12/02
代배미순
협조자
시행	안전지원과-38921	(	2022.12.02	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20나길 16, (신대방동) 보라매안전체험관	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-2027-4112	/전송	02-2027-4169	/	thebell@seoul.go.kr	/	대시민공개