		남부수도사업소
CU********5*******A06***************E0400-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥외 누수 신고 민원 처리 결과

옥외 누수 신고 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

민원접수번호	*************	신청일	2022.12.02.
누수위치	*******************
신청인	***	연락처	******************
신청인주소	******************************
현장조사일	*****************	출동인원	1
누수여부	예	누수탐지여부	아니오
담당자	***
처리결과	인입선 밸브 폐쇄 완료 및 향후 불용관 정비 예정

끝.

주무관	강판오		시설운영팀장	김선호		시설관리과장	12/05
조임남
협조자
시행	시설관리과-37680	(	2022.12.05	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 신대방동 470-11 (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4636	/전송	02-3146-4639	/	kpo8585@seoul.go.kr	/	부분공개(6)