문서번호	정수과-26278
결재일자	2022. 12. 5.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
윤좌헌		12/05
		김경진
협 조
	주무관		심창우

고압가스 수불부(12/02~04)

2022년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

고압가스 수불부(12/02~04)

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				426						13,010
12.01		0	0	426		0	0	236	236	12,774
12.02		0	0	426		0	0	238	238	12,536
12.03		0	0	426		0	0	239	239	12,297
12.04		0	0	426		0	0	234	234	12,063
12.05			0	426					0	12,063
12.06			0	426					0	12,063
12.07			0	426					0	12,063
12.08			0	426					0	12,063
12.09			0	426					0	12,063
12.10			0	426					0	12,063
12.11			0	426					0	12,063
12.12			0	426					0	12,063
12.13			0	426					0	12,063
12.14			0	426					0	12,063
12.15			0	426					0	12,063
12.16			0	426					0	12,063
12.17			0	426					0	12,063
12.18			0	426					0	12,063
12.19			0	426					0	12,063
12.20			0	426					0	12,063
12.21			0	426					0	12,063
12.22			0	426					0	12,063
12.23			0	426					0	12,063
12.24			0	426					0	12,063
12.25			0	426					0	12,063
12.26			0	426					0	12,063
12.27			0	426					0	12,063
12.28			0	426					0	12,063
12.29			0	426					0	12,063
12.30			0	426					0	12,063
12.31			0	426					0	12,063
합계	0	0	0		0	0	0	947	947

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					33,164			31,783
12.01	18,000	0	0	0	51,164		2,590	29,193
12.02		0	0	0	51,164		2,613	26,580
12.03		0	0	0	51,164		2,330	24,250
12.04		0	0	0	51,164		2,495	21,755
12.05				0	51,164			21,755
12.06				0	51,164			21,755
12.07				0	51,164			21,755
12.08				0	51,164			21,755
12.09				0	51,164			21,755
12.10				0	51,164			21,755
12.11				0	51,164			21,755
12.12				0	51,164			21,755
12.13				0	51,164			21,755
12.14				0	51,164			21,755
12.15				0	51,164			21,755
12.16				0	51,164			21,755
12.17				0	51,164			21,755
12.18				0	51,164			21,755
12.19				0	51,164			21,755
12.20				0	51,164			21,755
12.21				0	51,164			21,755
12.22				0	51,164			21,755
12.23				0	51,164			21,755
12.24				0	51,164			21,755
12.25				0	51,164			21,755
12.26				0	51,164			21,755
12.27				0	51,164			21,755
12.28				0	51,164			21,755
12.29				0	51,164			21,755
12.30				0	51,164			21,755
12.31				0	51,164			21,755
합계	18,000	0	0	0		0	10,028