문서번호	총무과-43845
결재일자	2022. 12. 5.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
이한표		성호준	12/05
			이계열
협조
	실무사무관		윤희태

서소문청사 승강기 월간점검 결과보고('22.11월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 12.

행정국

(총무과)

서소문청사 승강기 월간점검 결과보고('22.11월)

『승강기 안전관리법 제31조』에 따른 서소문청사 내 승강기(엘리베이터) 월간점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 점검개요

ㅇ 날    짜: 11.22. ~ 11.23.(2일)

ㅇ 점검업체: ㈜우성IDS엘리베이터('22년 서소문청사 승강기 유지관리 용역 업체)

ㅇ 점검대상: 엘리베이터 11대(승객용 10대, 소형화물용 1대)

구 분	1동	2동	5동	후생동		공원 (주차장)
설치년도	2008.6.	1997.11.	1997.4.	1997.11.	2009.1.	2008.6.
설치대수	5대	2대	1대	1대 (승객용)	1대 (소형화물용)	1대

□ 점검내용

ㅇ 엘리베이터 전 호기(11대) 승강로, 기계류 공간, 카 내부, 기계실, 주행성능 등 한국승강기안전공단 점검항목에 따른 월간점검 실시

************	************	************	************

□ 점검결과: 특이사항 없음

ㅇ 공원호기 카 상승 현상이 간헐적 발생하여, 정밀 점검하였으나 특이사항이 없어 단자, 잭 등 접합부 조임 후 정상 운행 중

ㅇ '23년 유지보수 업체가 결정됨에 따른 연말 인수인계 철저

ㅇ 안전사고 사전 예방을 위해 승강기 수시 순찰점검 및 사전정비 적극 추진

붙임  서소문청사 승강기 월간점검 보고서('22.11월) 1부.  끝.