아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	성 동 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 보수 및 이설 완료 통보에 따른 검수 결과 제출

1. 재난관리과-25701(2022.12.1.)호 “소방용수시설 보수 및 이설 완료 통보에 따른 검수요청"과 관련입니다.

2. 위와 관련 검수결과를 아래와 같이 제출합니다.

가. 대상

1) 040132(보수),040264(보수),024287(보수),040389(이설,형식변경)

나. 검수결과

1) 040287(불량)

2) 040132(정상),040264(정상),040389(정상, 지상식→지하식 변경됨)

붙임 소방용수시설 검수 결과(왕십리) 1부.  끝.

	왕십리119안전센터장
담당자	소민재		진압2대장	김제호		119안전센터장	12/05
전정환
협조자
시행	왕십리119안전센터-23418	(	2022.12.05	)	접수		(		)
우	04709	서울특별시 성동구 고산자로 249 (도선동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seongdong
전화	02-2622-1763	/전송	02-2622-1769	/	minjae79@seoul.go.kr	/	부분공개(6)