아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	도 봉 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	노후 비상소화장치함 교체(1개소) 공사 완료에 따른 검수 계획 알림

1. 재난관리과-25165(2022.12.1.)호「2022년 노후 비상소화장치함 교체 계획 보고(1개소)」와 관련됩니다.

2. 노후 비상소화장치함 교체 공사 완료에 따라 검수 계획을 다음과 같이 알려드리니 대상 확인 등 검수 결과를 119행정정보시스템 현행화 및 2022. 12. 8.(목)까지 붙임 서식에 따라 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 검수기간 : 2022. 12. 5.(월) ~ 12. 8.(목)

나. 검수대상

연번	비소번호	주소	관할	비고
*	*** *****	*********************	**	******

※ 반드시 출수를 통한 기능적 점검 필수

다. 현장감독 및 검수자 : 진압대장 / 펌프차 탑승대원

라. 검수내용

1) 함 교체로 인한 비상소화장치 출수 및 주변 환경정리 여부

2) 공사내역 및 설치 설명서에 의한 비상소화장치함 공사 적정여부

붙임  노후 비상소화장치함교체 검수결과 보고(서식) 1부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
수신자	현장대응단장, 도봉119안전센터장, 창동119안전센터장, 쌍문119안전센터장
담당자	최대룡		대응총괄팀장	권헌균		재난관리과장	12/05
손동주
협조자
시행	재난관리과-25254	(	2022.12.05	)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-6981-8043	/전송	02-2187-8272	/	20190712100075@seoul.go.kr	/	부분공개(5)