문서번호	공원운영과-4319
결재일자	2022. 12. 5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	총무팀장	공원운영과장	동부공원여가센터소장
이재현	곽선아	유병오	12/05
			김인숙
협 조

-동부공원여가센터 청사 3종시설물 - 정기 안전점검 결과 보고

2022. 12. 05

동부공원여가센터

(공원운영과)

- 동부공원여가센터 청사 3종시설물 -

2022년 하반기 정기 안전점검 결과 보고

3종 시설물인 동부공원여가센터 청사의 하반기 정기안전점검을 실시하고 그 결과를 제출받아 보고 함

Ⅰ. 추진근거

○ 『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』제11조 및 동법 시행령                   제8조(안전점검의 실시)

- A, B, C등급 반기 1회 이상 실시

○ 동부공원여가센터 청사 3종시설물 정기 안전점검 시행계획

(공원운영과 - 2361(2022. 10. 18)

Ⅱ. 시설물 현황

시설물명	위 치	시설물 규모	종 류	준공년도	비 고
******* *******	*********************	************* **********	******	****

Ⅲ. 점검개요

○ 점검기간 : 2022. 10. 20 ~ 11. 20

**********************

○ 점검사항 : 정기안전점검

- 설계도면 및 보수, 보강 이력 등 자료수집, 자료검토

- 외관조사 결과 분석 등 현장 조사

- 정기안전점검 체크리스트 작성, 조사결과 분석

- 안전등급 산정 및 결과보고서 작성

********************************

○ 예산과목 : 동부공원여가센터 공원운영과, 행정운영경비(동부공원녹지사업소                      공원운영과), 기본경비, 일반운영비, 공공운영비

Ⅳ. 점검결과(점검업체 종합의견)

○ 건물의 안전성에 문제 될 만한 중대결함은 없음

○ 안전등급 : B등급(종합상태 점수 7.7점)

○ 긴급점검 및 안전조치 필요성 : 없음

Ⅴ. 행정사항

○ 2022년 하반기 정기안전점검 결과 FMS(시설물 통합정보 관리시스템) 등록.  끝.