문서번호	시설과-2909
결재일자	2022. 12. 5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설과장	경영지원부장
이현섭	이승철	12/05
		정경숙
협 조
	전문관		최수길

『2022년 서울시립미술관』 위험성평가 실시 결과보고

『2022년 서울시립미술관』

위험성평가 실시 결과 및 조치보고

2022.  11.

서울시립미술관

(시 설 과)

『2022년 서울시립미술관』

위험성평가 실시 결과 및 조치보고

미술관 내 유해·위험요인에 대하여 실태를 파악하고 관리·개선하여 상시근로자의 산업재해예방에 만전을 기하기 위해 위험성평가를 실시하고 그 결과와 지적사항 조치완료를 보고하고자 함.

□ 추진근거

ㅇ 산업안전보건법 제36조(위험성평가의 실시)

ㅇ 서울시립미술관 2022년 위험성평가 실시 계획(시설과-1869, 2022.10.28.)

□ 평가개요

ㅇ 기    간 :  ’22.11.7.(월) ~ 11.18.(금).

ㅇ 대    상 : 서울시립미술관 본관 및 분관(8개소)

- 서소문본관, 북서울미술관, 미술아카이브, 남서울미술관, SeMA벙커, SeMA창고, 난지미술창작스튜디오 및 백남준기념관

ㅇ 평가기관 : ㈜경신산업안전(고용노동부 지정 안전관리전문기관)

ㅇ 평가내용

- 미술관 내 전시시설 및 전시물의 유해, 위험요소에 의한 안전사고 발생요인

- 근로자의 작업행동 또는 그 밖의 업무로 인한 유해, 위험 요인

- 기계·기구, 설비 등의 기간 경과에 따른 위험성 등

□ 평가결과

***********

********************************************************************************************************************************

※ 위험성 크기에 따른 개선방안

위험성 크기	기준	허용 가능여부	개선방안
16 ∼ 20	매우 높음	허용 불가능	즉시 개선
15	높음		1개월 이내 개선
9∼12	약간 높음	조건부 허용	3개월 이내 개선
8	보통		연간계획 수립 후 개선
4∼6	낮음	허용 가능	필요에 따라 개선
1∼3	매우 낮음		현재 상태 유지

□ 지적사항 : ******

□ 조치사항

ㅇ 지적사항 65건 : 안전조치 실시 완료

- 주요 안전조치 사진

계단 안전표시	돌출부 안전조치
운반대차 스토퍼 부착	세안설비 설치

ㅇ 지적사항 외 유사 위험노출에 대한 안전조치 실시 등 완료

□ 향후계획

ㅇ 매월 1회 시설물 안전점검을 통한 유해·위험요인 발견 및 개선 실시

ㅇ 위험요인 안전조치를 통한 중대사고 예방 기여

붙임 : 1. 서울시립미술관 지적사항 1부.

2. 2022년 위험성 평가 조치사항 사진 1부.  끝.