아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강 북 소 방 서
수신	*********************
(경유)
제목	강북구 창고시설 겨울철 화재예방을 위한 소방 안전관리 안내

1. 안전한 대한민국을 위하여 적극 협조하여 주시는 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 소방서에서 대형화재 우려가 있는 창고시설 화재 및 재난 등의 안전사고를 예방하고자 화재예방 안내 및 점검사항을 다음과 같이 알려드리오니, 자체점검 등을 통하여 위험요인을 사전에 차단하고 화재 등으로부터 안전을 확보할 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 소방시설, 비상구 등 피난·방화시설 유지관리 철저

나. 화재예방 당부 및 화재취약요인 사전 제거

다. 소화기, 옥내소화전 등 위치표지 설치 및 피난대피로 시인성 강화

라. 화재 등 재난발생 시 신속한 신고·대응(대피, 소화 등) 체제 구축

마. 가스시설 점검 및 미사용 가스밸브 잠금상태(차단조치) 확인

바. 시설별 규정된 전기시설등 점검 확인

붙임  1. 창고시설 가스,전기 화재예방 안내문 1부.

2. 창고시설 안전점검 체크리스트 1부.  끝.

	강 북 소 방 서 장
담당자	오진석		예방팀장	박영환		예방과장	12/05
정상원
협조자
시행	예방과-29460	(	2022.12.05	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911, 강북소방서 4층 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02-6946-0181	/전송	02-6946-0183	/	ojs131209@seoul.go.kr	/	부분공개(6)