문서번호	급수운영과-35517
결재일자	2022. 12. 6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
송종학		12/06
		이규희
협 조
	급수관리팀장			양봉우

일일 공급량 증감 현황 보고(12. 4.일)

2022. 12.

강동수도사업소

(급수운영과)

2022. 12. 4.(일)

일일 공급량 증감 현황 보고

총괄표

일별	2021. 12월				2022. 12월						비고
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년 동기대비 증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			9,628,994	총 공급량			1,227,723	-8,401,271	-87.2
	일 평균			310,613	일 평균			306,931	-3,682	-1.2
	일 최소			302,224	일 최소			302,083	-141	0.0
	일 최대			320,678	일 최대			313,453	-7,225	-2.3
1	수	-3.0	1.5	304,839	목	-9.4	-5.4	302,083	-2,756	-0.9
2	목	-4.6	5.0	310,478	금	-7.6	-2.5	306,060	-4,418	-1.4
3	금	-1.8	4.6	306,478	토	-0.3	2.1	306,127	-351	-0.1
4	토	-2.7	7.0	308,890	일	-5.2	-3.5	313,453	4,563	1.5
5	일	-2.3	9.6	318,129
6	월	-0.7	12.1	313,094
7	화	2.6	13.3	310,383
8	수	1.9	13.3	305,026
9	목	2.7	9.7	306,324
10	금	5.8	8.2	307,590
11	토	4.4	9.8	306,581
12	일	-3.8	5.1	312,652
13	월	-5.9	1.9	310,079
14	화	-0.7	8.2	302,224
15	수	5.4	10.0	302,934
16	목	3.3	9.8	305,558
17	금	-10.1	3.2	307,908
18	토	-11.1	-1.8	304,302
19	일	-5.8	4.2	315,978
20	월	-0.9	11.1	311,064
21	화	0.8	8.9	309,055
22	수	-2.6	8.2	317,292
23	목	-1.5	8.3	311,688
24	금	-7.3	3.2	310,452
25	토	-14.4	-7.3	309,727
26	일	-15.5	-7.3	315,779
27	월	-12.9	-3.9	319,897
28	화	-8.5	-0.9	316,572
29	수	-3.8	5.9	320,678
30	목	-6.8	0.2	312,240
31	금	-8.8	-3.9	315,103
평균기온		-3.5	5.1			-5.6	-2.3

구역 유량계별 공급량 분석(전년 동월 대비)           (단위: ㎥)

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년동월대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	증감량	비율(%)
계			310,613	306,127	313,453	2,840	0.9
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	108,019	113,100	115,700	7,681	7.1
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	108,129	102,700	104,700	-3,429	-3.2
KD-12 광암(위례)	유출	이상없음	8,068	10,195	8,403	335	4.2
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	296,042	287,100	285,700	-10,342	-3.5
KD-6 암사(강남)	유출	이상없음	193,509	186,578	184,244	-9,265	-4.8

※ 광암 KD-8, KD-9 유량계 바이패스 1,350㎜ 열려 있음

중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                     (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전일 대비	증·감량	7,326	6,392	2,780	-217	3,412	417	934	934
	비율(%)	2.4	3.1	7.3	-0.4	4.1	1.8	0.9	0.9
금 일		313,453	211,997	40,820	61,557	86,472	23,148	101,456	101,456
전 일		306,127	205,605	38,040	61,774	83,060	22,731	100,522	100,522

중블록별 일 공급량 분석(전년 동기 대비)            (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전년 대비	증·감량	-2,962	14,078	-62,850	1,679	63,607	11,642	-17,040	-17,040
	비율(%)	-0.2	1.7	-28.8	0.7	23.4	14.0	-4.2	-4.2
2022. 12. 1. ~12. 4.		1,227,723	836,810	155,740	251,221	335,281	94,568	390,913	390,913
2021. 12. 1. ~12. 4.		1,230,685	822,732	218,590	249,542	271,674	82,926	407,953	407,953
담당자				김희철	최박	송정호	최성현		양재덕

공급량 변화 그래프

공급량 증·감 사항

□ 일 공급량은 전년 동기(12월) 대비 공급량 감소, 전일 대비 공급량 증가

□ 길동중블록은 2019년부터 2021년까지 5,039수전이 증가되었으나 인구는  6,928명 감소하고 있어 이는 개인주택 증가로 인한것으로 판단됨

□ 인구감소에 의해 공급량은 감소하고 있으며, 일일 공급량 변동 사항에 대한 지속적인 확인이 필요함.

(수전 2018년: 89,272, 2019년: 91,946, 2020년: 93,052, 2021년: 94,311)

붙임  일별·중블록별 공급량 현황 각 1부.  끝.