문서번호	생산관리과-28183
결재일자	2022. 12. 6.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	생산관리과장	생산부장	상수도사업본부부본부장
라승보	김형준	김창중	12/06
			김권기
협 조
	정수시설과장		최병희

- 정수센터 정수지 정비(방수·방식) - 『계열선정 심의위원회』개최계획 보고

2022. 12.

상수도사업본부

(생  산  부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

- 정수센터 정수지 정비(방수·방식) - 『계열선정 심의위원회』개최계획 보고
생산부	생산부장 : 김창중 ☎3146-1301 생산관리과 : 김형준 ☎1310 담당 : 라승보 ☎1313

정수지의 내구성 향상과 깨끗한 수돗물 공급을 위한 내부 정비(방식)사업 계열 선정을(도막, 패널, 시트) 위한「계열선정 심의 위원회」개최 계획 보고임.

※ 근 거 : 상수도시설물 내부방식 공법선정 세부평가 및 기술심의 운영기준 (’22. 2.)

Ⅰ		현 황

□ 정수지 현황

구 분	계	광 암	구 의	뚝 도	영등포	암 사	강 북
시설용량 (만톤/일)	480	40	50	70	60	160	100
정수지 현황(지)	32	11	2	3	6	6	4
정 수 지 건설연도	’82~’15	’82	’15	’92	’92(#1, 2개지) ’10(#2, 4개지)	’86(#1, 4개지) ’98(#2, 2개지)	’98

□ 정수지 부식방지 현황

ㅇ 총(32지), 완료(14지), 정비중(1지), 제외(8지), 예정(9지)

구 분		계	광 암	구 의	뚝 도	영등포	암 사	강 북
소계		32개지	11	2	3	6	6	4
정비 완료	계	14	3	2	2	6	-	1
	고도 공사시	7	-	2	1	4	-	-
	센터 자체 정비	7	3	-	1	2	-	1
정비중	센터 자체 정비	1			1 (’23.9월완료예정)
정비 대상	계	9	(8)	-	-	-	6	3
	부식방지 無	4	(8)	-	-	-	4	-
	건설시(에폭시)	5	-	-	-	-	2	3

※ 광암은 ’28년도 재건설 예정으로 미정비 8개 지 정비 제외

□ 연차별 정비계획

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Ⅱ		2023년도 사업 계획

□ 사업개요

*********************************

***************************************************

**********************************************

***********************************************

*******************************************************

**************

*****************************

□ 추진방향

ㅇ  정수지 특성을 고려한 공법 선정

- 지면보다 낮고, 외벽이 토사에 직접 접한 구조물 특성 고려

ㅇ 정수지 내부 건조를 위한 충분한 작업시간 확보

- 장기계속공사로 시행하여 충분한 건조 및 공기 확보

- 정수지 상부 작업구 설치로 원활한 공기흐름 유도 (충분한 건조 실시)

ㅇ 전문 건설사업관리자 투입으로 공사품질 확보

- 건설사업관리 용역 발주 및 시행

	<서울특별시 수도 조례 개정 (제40조의 5, 2019. 5. 16.)>
정수지 및 배수지 방수․방식 공사의 경우 감독권한대행 업무를 포함하는 건설사업관리를 할 수 있다.

□ 사업추진 절차

부위별 계열 선정요청	⇨	계열선정심의위원회 개최	⇨	사업 추진방침	⇨	사업참여신청 공고	⇨
(발주부서)		(본 부, '22.12.)		(발주부서, '23. 1.)		(발주부서, '23. 1.)

객관적 평가 및 기술심의자료 준비	⇨	기술심의위원회 개최	⇨	신기술 활용심의 및 공사설계 등	⇨	계약심사, 입찰공고 등 사업추진
(발주부서, '23. 2.)		(발주부서, '23. 2.)		(발주부서, '23. 2.)		(발주부서, '23. 4.)

Ⅲ		「계열선정심의위원회」구성 및 운영

□ 위원회 구성

ㅇ 방  향

- 방수방식 내․외부전문가로 구성하여 다양성과 전문성 확보

- 투명성과 공정성을 강화하기 위해 민간기업체 종사자는 위원 배제

- 서울시 특정기술심의위원회 구성 및 운영에 관한 조례 준용

-「계열선정심의위원회」위원으로 선정되어 심의에 참석한 위원은 발주부서에서 개최하는「특정기술심의위원회」위원 참여 배제

ㅇ 구   성

- 위원장 : 부본부장

- 위  원 : 총 7명

․ 내 부(3) : 본부 및 사업소 5급이상 공무원

․ 외 부(4) : 자체 인력풀 (미선정시)→ 건설기술심의위원(상하수도, 토목시공)

‣ 정‧배수지 내부방식사업 계열선정심의위원회 외부위원 인력풀(18명)우선 활용

‣ 구성요건 미 충족시 기술심사담당관의 건설기술심의위원(상하수도, 토목시공 분야) 활용

□ 위원회 운영

ㅇ 의결사항 : 정수지 부위별(천정, 벽체, 바닥, 기둥, 도류벽) 계열 선정

ㅇ 운영기준

- 심의위원 3분의2 이상의 출석으로 회의를 개최

- 위원장을 제외한 출석위원 과반수 이상의 의결로 의사 결정

- 위원장은  회의 운영 총괄, 안건 평가와 의결에는 미참여

․ 계열선정 의결수가 동수일 경우 위원장이 결정(캐스팅보트)

□ 심의 일정

ㅇ 일    시 : '22. 12. 15.(목) 13:30

ㅇ 장    소 : 본부 4층 회의실

ㅇ 참 석 자

- 심의위원 : 위원장(부본부장) + 위원(내부3, 외부 4) ※ 위원명단 별첨

- 사업관계자 : 생산부 및 강북정수센터 업무 관계자

ㅇ 보 고 자 : 강북정수센터 정수시설 과장

ㅇ 진행순서

시 간	내 용	진행	비 고
계			120분
13:30 ~ 13:40	위원회 개회 및 위원 소개	생산관리과장	10분
13:40 ~ 13:50	내부방식 사업개요	생산관리과장	10분
13:50 ~ 14:10	심의자료 보고	강북 정수시설과장	20분
14:10 ~ 15:10	토 론	위 원 장	60분
15:10 ~ 15:20	심의위원 의견서 작성	생산관리과장	10분
15:20 ~ 15:30	위원 의결사항 확정	위 원 장	10분

Ⅳ		행 정 사 항

ㅇ (강북정수센터)「계열선정심의위원회」심의 (보고)자료 준비

ㅇ (생산부) 외부 전문가 심의위원 참석수당 지급

- 산출근거 : 200천원/명 × 4명 = 800천원

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비, 사무관리비

붙임 : 1. 인력풀 및 내부위원 구성 현황 1부(별도).

2. (강북정수) 심의 요청서 1부. 끝.