문서번호	급수운영과-36366
결재일자	2022. 12. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
김기문		김용만	12/06
			김원수
협 조

하반기 내부방식공사 하자검사 계획

(홍은1호지, 가좌 2호지)

2022. 12.

서부수도사업소

(급수운영과)

내부 방수 ․ 방식공사 하자검사 계획

(홍은배수지 1호지, 가좌배수지 2호지)

2016년 시행 된『홍은배수지 1호지 내부 방수·방식공사』및 2022년 시행된 『가좌배수지 2호지 내부 방수·방식공사』에 대한 2022년 하반기 하자검사 및 조치 계획을 보고 드림.

□ 공사 개요

공 사 명	********************	*****************
공사기간	************************* *********************	************************* *********************
최종정산금액	************	************
도 급 사	*************	******
내부방식종류	************************************************** *************************************************	**************************************************** **********************************************

□ ‘22년 하반기 하자검사 계획(안)

○ 현장조사 실시

- ************************

- 검사대상 : 홍은배수지 1호지, 가좌배수지 2호지

- 참여자 : 총 5명

∙ 시공사 2명, 건설기술관리자******************* 1명

∙ 서대문시설물담당, 항청소담당

- 검사방법 : 시공사 및 건설기술관리자 입회하에 육안검사

- 중점 점검사항

∙ 도막계열 : 균열 및 녹발생 등 하자 발생여부 조사

∙ 패널계열 : 타일 들뜸 등 하자 발생여부 조사

○ 현장조사 결과에 따른 회의 개최

- *******************************

- 장    소 : 서부수도사업소 4층 회의실

- 내    용

∙ 현장조사 내용에 따른 건설기술관리자 의견 청취 및 시공사 의견 검토

∙ 하자물량 산출방법 및 하자에 따른 보수, 보강 방법 등 논의

□ 행정사항

○ 하자발생시 보수공사 시행(시공사) ⇒ '23년 배수지 항청소와 병행 시행

○ 하자검사 결과 본부 시설관리과에 통보

붙   임  현장점검 의견서 1부.  끝.