아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	구 로 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	구로소방서 전기요금 절감 대책 추진 결과 알림

1. 관련근거

가. 한국전력공사「요금업무처리지침」제5장 전기위약관리 제48조의 2(초과사용부가금)

나. 소방행정과-26805(2022.9.29.)호「구로소방서 전기사용계약 변경 신청」

2. 2022년도 전기 요금 상승으로 공공운영비(전기요금) 운용 합리화 추진 대책 결과를 아래와 같이 알리니 각 부서에서는 에너지 절약에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

◈ 전기요금 절감대책 추진 결과

가. 소방관서별 ①과다산정 계약전력의 적정산정 및 한국전력의 ②계약전력

20Kwh미만 업종의 부가금 면제기준 적용을 통한 누진요금 등 절감추진

나. 본서 및 각 안전센터 피크전력 확인(한국전력공사 문의) 후 계약 전력 변경

[1kw 당 450시간 적용 제외 신청 -> 720시간 적용 ]

연번	부서	계약 종별	피크 전력	현재 계약전력	변경 계약전력	조정내역	기존 기본요금	변경 기본요금	연간 절감금액
1	본서	일반용(을)고압	191kW	500kW	현 행 유 지
2	구로	일반용(갑)저압	36kW	30kW	현 행 유 지
3	수궁	일반용(갑)저압	사용량	10kW	현행유지	450시간적용제외	739,200원	-	-
4	고척	일반용(갑)저압	23kW	24kW	10kW	450시간적용제외	1,774,080원	739,200원	1,034,880원
5	신도림	일반용(갑)저압	사용량	15kW	10kW	450시간적용제외	1,108,800원	739,200원	369,600원
6	공단	일반용(갑)저압	28kW	20kW	15kW	450시간적용제외	1,478,400원	1,108,800원	369,600원
절감 예상 금액 (기본요금 산정방법 : 계약전력×6,160원×12개월)									1,774,080원

3. 행정사항

가. 각 부서(안전센터)에서는 계절별 상황에 부합한 건강실내온도를 준수하여 주시고,

나. 기본 사용량(계약전력*720시간) 초과 사용 시 본서 소방행정과(장비회계팀)으로

통지하여 주시기 바랍니다.

붙임  공공운영비 절감 추진 결과 보고 1부.  끝.

	소 방 행 정 과 장
수신자	재난관리과장, 예방과장, 현장대응단장, 수궁119안전센터장, 고척119안전센터장, 구로119안전센터장, 신도림119안전센터장, 공단119안전센터장
담당자	이진주		장비회계팀장	엄지희		소방행정과장	전결 12/06
박종률
협조자
시행	소방행정과-29199	(	2022.12.06	)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408, 3층 소방행정과 (고척동)	/	http://fire.seoul.go.kr/guro
전화	02-6981-6223	/전송	02-2616-1919	/	thqkd7975@seoul.go.kr	/	부분공개(7)