문서번호	시민활동지원과-1802
결재일자	2022. 12. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	시민활동지원과장
윤지용	12/06
	이원군

밤섬생태체험관 연결 급수배관 등 정비 결과 보고

2022.  12.

한강사업본부

(시민활동지원과)

밤섬생태체험관 연결 급수배관 등 정비 결과 보고

밤섬생태체험관 연결 급수배관 누수에 따라 배관 보수 및 배관 보호를 위한 조적·미장 작업을 시행하고 그 결과를 보고드림

□ 추진개요

ㅇ 작업기간 : 2022.11.17.(목) ~11.25.(금)

ㅇ 대상지역 : 여의도 한강공원 마포대교 남단 둔치 계단 앞

ㅇ 공사내용 : 급수배관 보수, 조적·미장 작업

※ 보수 작업 중 당초 누수지점 외 배관 파손 부분 추가 확인으로 공사 범위 확대

당초	추가 파손 확인
연결배관 초입 부분 누수	교각 연결 부위 배관 파손	밤섬생태체험관 내 화장실 배관 파손

□ 정비결과

ㅇ 세부 작업 내용

- (철거) 목재 구조물 및 토사 18㎡, 배관 및 금속하지틀 18m

- (배관 설비) 급수관 교체 18m (배관용접, 배관 결속 멀티조인트, 퇴수용 밸브, 우레탄 보온재 설치 포함)

- (조적 및 미장) 상판 하지틀 및 덮개 18㎡, 벽돌 280장,  모래 및 시멘트 12포, 점검구 설치 2개소

ㅇ 공사 전후 사진 : 붙임 참조

□ 행정사항

ㅇ 공사 대금 지급 : ********************

- 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 한강공원 전망쉼터 및 카페 유지관리, 공공운영비(201-02)

- 지급대상 : ****************

- 지급방법 : 채주계좌 입금

붙임  1. 사진대장 1부

2. 공사대금 산출내역서 1부