문서번호	기전과-31705
결재일자	2022. 12. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이석희		12/06
		김은덕
협조

교통신호기 원인자부담공사 승인 검토 보고 「수서역세권 공공주택지구 도시기반 전기공사(교통신호)」

교통신호기 원인자부담공사 승인 검토 보고 「수서역세권 공공주택지구 도시기반 전기공사(교통신호)」

2022. 12. 6.

동부도로사업소

(기전과)

교통신호기 원인자부담공사 승인 검토 보고

수서역세권 공공주택지구 도시기반 전기공사(교통신호) 관련 원인자 부담공사 승인 요청에 대한 검토 보고

Ⅰ		공사 개요

□ 공 사 명 : 수서역세권 공공주택지구 도시기반 전기공사(교통신호)

□ 공사위치 : 수서역세권 공공주택지구(강남구 자곡동 일대)

□ 공사기간 : *****************

□ 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계 사	감 리 사	시 공 사
신 호	******** *****	**********	******** *****	*******

Ⅱ		검토 내용

□ 규제심의 : 서울특별시경찰청 교통관리과-27390호('22.11.02.)

□ 주요 공사내역

구 분	공 사 내 역				비 고
	품 명		규 격	수 량
신 호	신호제어기	신설	표준형	5대
	차량신호등	신설	1면3,4색	38조
	보행신호등	신설	1면3색	30조
	디자인지주	신설	∅300mm X 8.5m	4본

신 호	디자인지주	신설	∅250mm X 8.5m	5본
	디자인지주	신설	∅200mm X 8.5m	20본
	디자인지주	신설	∅125mm X 8.5m	3본
	신호맨홀	신설	800mm*800mm*800mm	25식

Ⅲ		검토 의견

□ **************에서 시행하는 수서역세권 공공주택 지구 도시기반 전기공사(교통신호) 관련 원인자부담공사 승인 요청에 대하여 현장 확인 및 승인서류를 검토한 바, 조건부 승인 처리 하고자 함

붙임  1. 원인자부담공사 승인 요청 공문 1부.

2. 서울특별시경찰청 규제심의 공문 1부.

3. 설계내역서 1부.

4. 설계도면 1부.

5. 감리사 서류(책임감리원 및 감리원 이행 서약서 등) 1부.

6. 공사담당자 현황 1부.

7. 계약서 1부.

8. 사용자재 보증 협약서 1부.  끝.