문서번호	생활환경연구부-8906
결재일자	2021. 12. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	입자연구팀장	생활환경연구부장
이지영	김광래	12/07 代권승미

’21년 4분기 지하역사 석면 모니터링 계획

2021. 12.

생활환경연구부

(입자연구팀)

’21년 4분기 지하역사 석면 모니터링 계획

시민 이용이 많은 지하역사의 안전한 환경 조성을 위해 석면 위해성 점검을 강화하고자 함

Ⅰ		추진개요

□  추진근거

❍ 2021년 석면관리 시행 계획(대기정책과-3777호, 2021.3.3.)

❍ 2021년 석면 조사 계획(생활환경연구부-1924호, 2021.3.10.)

Ⅱ		추진계획

□  지하역사 내 실내공기 중 석면 조사

❍ 조사대상 : 석면 지하역사 5개소(삼성, 안국, 을지로3가, 성수, 노원)

- 삼성(뿜칠재/1,660㎡), 안국·을지로3가·성수·노원(석면마감재/5,335㎡)

****************************************

*********

*************************

****************************

********************

※ 시료채취 일정은 사정에 따라 변경될 수 있음

❍ 조사방법

- 조사지점 : 각 역사별 승강장 포함 지점 선정

	삼성	안국	을지로3가	성수	노원
석면자재면적(㎡)	1,660	29	24	1,182	4,100
시료채취지점 수※	5	3	3	5	6

- 분석방법 : 석면건축물 실내공기 중 석면 측정방법

※ 석면건축물 내 최소 시료채취지점 수 결정 (환경부고시 제 2020-268호)

석면자재면적(m2)	최소 시료채취지점 수
500 이하	3
500 초과 ∼ 1,000 이하	4
1,000 초과 ∼ 2,000 이하	5
2,000 이상	6

Ⅲ		기관별 협조사항

❍ 기후환경본부(대기정책과) : 지하역사 석면관리 업무총괄 및 행정지원

❍ 생활환경연구부(입자연구팀) : 지하역사 석면 조사 및 결과회보

❍ 서울교통공사(건축처) : 지하역사 석면관리 및 모니터링 업무 협조

Ⅳ		향후계획

❍ 4분기 지하역사 석면 모니터링 결과 회보 : 2021년 12월

❍ ’22년 1분기 지하역사 석면 모니터링 : 2022년 3월

Ⅴ		기대효과

❍ 꼼꼼한 관리를 통한 지하역사 석면 위해성 노출 우려 사전예방

❍ 석면 없는 지하역사 환경 조성.

붙임  2021년 석면 조사 계획 1부. 끝.