소방특별조사세부조사표(####학원)

검사일: 2022. 11. 28.(월)

1. 조사대상

업 소 명	******			전화번호	***********
소 재 지	***********	영업주		업 종	학원
건물구조	지상10/지하3층,연면적 5,174.28㎡	영업장 정보	사용층: 5,6,7층 사용면적 1,140.87㎡		소방안전관리자	***

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리업무수행에 관한 사항 - 화재초기대응요령 숙지여부	○ 화재 초기대응시 학생 우선대피 지도함 ○ 학생 다수인원 대피에 따른 2차 피해 방지를 위한 분산 대피 유도 지도함 ○ 화기취급 감독 등 업무수행 철저토록 지도함
②안전시설 등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) - 조사한 사항에 대하여 한하여 기재(룸, 시설)	* 점검 당시 학원 수업중으로 경종, 비상방송테스트 점검미실시 ○ 비상구 철재돌음계단 물건 적치 등 확인한 바 이상없음(추락 방지를 위한 관계자 교육 실시함) ○ 피난유도선 수동 점등상태 확인한바 이상없음(수동점등확인 시 미점등, DC-AC 점검 누를 경우 피난유도선 점등되므로 정상 여부 확인요청 함) ○ 소화기 충압상태 확인한 바 이상없음 ○ 감지기 외관 및 부착상태 확인한 바 양호함 ○ 영업장 유도등 점등상태 및 휴대용비상조명등 확인한 바 이상없음 ○ 비상구 물건적재 여부 확인한 바 이상없음 ○ 분기별 다중이용업소 세부점검표 작성토록 지도함 ○ 실내장식물은 불연 또는 준불연재료로 설치할것을 지도함
③피난안내도 및 피난안내영상물 관리에 관한 사항	○ 피난안내도 부착됨
④ 소방안전교육에 관한 사항 -이수, 미이수 등	○ 소방안전교육 이수함(2021.2.17.) * 2년마다 보수교육 철저토록 지도함
⑤ 무과실 화재배상책임보험 가입여부	○ 무과실 화재배상책임보험 가입함 (2022.7.5. ~ 2023.7.5.)

2. 기본 조사사항

3. 기타조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	전기안전점검 실시토록 지도함
가스 분야	가스안전점검 실시토록 지도함
기타 분야

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	조사관		조사관		검사지도팀장		예방과장
	한소영		김영식		류연하		전결 12/06
							박구순
협조