염소용기 계근대장(정수장 12.05)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	12/07
		김경진

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황		비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		0387	567	0366	567
2		0363	564	0308	568
3		0374	559	0654	539
4		0384	561	0386	561
5		0314	701	0635	538
6		0638	538	0385	560
7
8
9
계		6 병	3,490	6 병	3,333
납품장소		뚝도아리수정수센터 염소실
계량 무게	용기구분	염 소		공 병
	공인계량	8,970 kg		3,370 kg
	자체계근	9,060 kg		3,390 kg
용기무게		3,490 Kg		3,333 kg
납품수량		5,480 kg (납품량 5,400 kg)		- kg
정산후 잔량		80 kg		57 kg
납품자 및 차량번호		성명: *****		차량번호 : *********

※ 붙임 : 1. 공인계량증명서 및 자체계량증명서 각 1부.

2. 공용기 출고 의뢰증 1부. 끝.