아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중 랑 소 방 서
수신	서울특별시장 (재난대응과장)
(경유)
제목	90. 2022년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제조사 및 정비 결과 보고

1. 관련근거

가. 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

나. 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

다. 재난대응과-34803(2022.9.30.)호 “2022년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림”

라.  재난관리과-23830(2022.10.5.)호“2022년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획(알림)”

2. 위와 관련하여 중랑소방서 ’22년 하반기(동절기) 소방용수시설에 대한 일제 조사·정비 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2022. 10. 5.(수) ~ 11. 18.(수)

나. 점검대상 : 총1,983개소 (소방용수시설 1,887, 비상소화장치 95, 비상소방용수 1)

※ 2022.11.30. 기준 현황

다. 점검결과

- 소화전 1884개소(양호 1,843 / 고장 26 / 임시폐전 15)
- 급수탑 1개소(양호)
- 저수조 2개소(양호)
- 비상소화장치 95개소(양호 91 / 고장 2 / 임시폐전 1)
- 비상소방용수 1개소(중랑천)

붙임 1. 소방용수시설 일제조사 결과(중랑) 1부.
2. 소방용수시설 세부현황(중랑) 1부.

3. 비상소화장치 세부현황(중랑) 1부.

4. 소방용수시설 공공데이터 1부.

5. 소방차전용구역 공공데이터 1부.  끝.

	중 랑 소 방 서 장
담당자	이택봉		대응총괄팀장	황명수		재난관리과장	12/08
박창웅
협조자
시행	재난관리과-25229	(	2022.12.08	)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183, 중랑소방서 재난관리과(3층)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungnang
전화	02-6981-8843	/전송	02-2187-8331	/	scvwy8912@seoul.go.kr	/	부분공개(5)