아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	종 로 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	공기 안전충전함(SFC4)4구형 수리완료 보고(수정)

1. 관련근거

가. 소방행정과-63(2022.1.3.)호 『2022년 소방장비 관리운용 계획 알림』

나. 현장대응단-25962(2022.11.11.)호 『공기안전충전함(SFC4)4구형 고장발생 보고』

2. 현장대응단 진압대에서 관리·운용중인 에 대한 공기안전충전함(SFC4)4구형

수리결과를 다음과 같이 알려드립니다.

사용부서	장비명 (모델명)	수리일시	수리업체	수리내용	수리완료 사진
현장대응단 (진압대)	공기호흡기 안전충전함 (SFC4)용	2022.12.8.	(주)엠에스엘콤프레서	공기안전충전함용 300bar주입기밸브 교체완료

끝.

	현 장 대 응 단 장
수신자	소방행정과장, 재난관리과장
담당자	지윤우		진압1대장	최진오		현장대응단장	12/08
김춘수
협조자
시행	현장대응단-26714	(	2022.12.08	)	접수		(		)
우	03131	서울특별시 종로구 율곡로 78, 현장대응단 1층	/	fire.seoul.go.kr/jongno/main/main.do
전화	02-6981-5740	/전송	02-2187-8144	/	xodji95@seoul.go.kr	/	부분공개(7)