아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	통합제어센터 일일업무 보고(2022.12.06.)

1. 통합제어센터 근무상황을 보고 합니다.

가. 근무일자 : 2022. 12. 06.

나. 근 무 자 : 주간 : B조, 야간 : A조

다. 대상시설물 : 배수지(21개소), 아리수올림터(9개소), 증압장(14개소)

라. 업무내용

▶ 통합제어실 업무

- 통합제어설비 운영 및 유지관리

- 관내 기전시설물 감시 및 제어

- 통신(전송) 상태 이상여부

- 경보설비 작동여부(침수, 화재, 외부인 침입)

- 보안설비 작동 및 이상여부(CCTV,  무인경비시스템 등)

▶ 노량진배수지(아리수올림터) 업무

- 기전설비 운영 및 유지관리

- 노량진배수지(아리수올림터) 순찰점검(스마트 시설물 활용 점검)

- 노량진배수지(아리수올림터) 환경정비

▶ 소수력발전설비 유지관리

보고내용	▶ 통합제어실 업무 : 이상없음 ▶ 노량진배수지(아리수올림터) 업무 : 이상없음 ▶ 소수력발전설비 유지관리 : 1, 2, 3호기 운휴중
○ 노량진 배수지 송수관로 이중화 공사 관련 - 노량진 배수지 혼탁수 유입 대비 소수력 발전기 2, 3호 운전 정지

마. 보고내용 및 특이사항

붙임  1. 통합제어센터 업무 일지 1부.

2. 노량진배수지(아리수올림터) 순찰점검 일보1부. 끝.

주무관	이병규		기전팀장	배승철		시설관리과장	12/08
조임남
협조자	주무관	이종찬		주무관	김영준		주무관	김효준
주무관	권준석		주무관	이창균		주무관	김광준		주무관	문성원
시행	시설관리과-37961	(	2022.12.08	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11, (풍납동) (양화동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5681	/전송	02-3146-5604	/	bklee012@seoul.go.kr	/	대시민공개