아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서 울 특 별 시
수신	내부결재
(경유)
제목	민원답변(마포소각장 백지화는 당연하다 기존 소각장 검은 연기는 왜 나오나)

안녕하십니까? 서울시정에 많은 관심을 가져주시는 귀하께 감사드립니다.

귀하께서 요청하신 마포자원회수시설 관련 민원에 대하여 답변드리겠습니다.

굴뚝에서 보이는 연기(수증기)는 대기오염물질 배출농도 등을 확인한 결과 백연현상으로 파악되며 대기의 찬 공기와 굴뚝에서 배출되는 연소가스(약 150도, 수분함량 약 20%)가 만나 육안으로 보이는 현상으로 이는 추운 겨울에 관찰됩니다. 이 현상은 겨울철 입김이 보이는 것과 동일한 원리이며 빛의 음영 현상 등에 의하여 관찰장소에 따라 연기(수증기) 색깔이 검게 관찰될 수도 있습니다.

또한, 전광판은 내부 컴퓨터 노후로 인한 잦은 통신 오류가 발생하여 현재 교체 중에 있으며 대형차량 반입검사대는 위탁사(한종산업개발)에 지시하여 현재 설치 검토중임을 알려드립니다.

아울러, 반입장 옆 장소는 근로기준법 제54조에 따라 근로시간이 8시간인 경우 1시간 이상의 휴식시간을 근로시간 도중에 주어야 한다는 규정과 산업안전보건기준에 관한 규칙 제79조에 따라 근로자들이 휴식시간에 이용 가능한 휴게시설을 설치하여야 한다는 규정에 따라 제공된 주민감시요원 휴게시설임을 알려드립니다.

이와 관련하여 더 궁금한 사항이 있으실 경우 자원순환과(☎02-2133-3679)로 연락주시기 바랍니다. 감사합니다.

주무관	신수한		자원회수시설관리팀장	조경방		자원순환과장	12/08
최철웅
협조자
시행	자원순환과-7485	(	2022.12.08	)	접수		(		)
우	04515	서울시 중구 덕수궁길 15(서소문동 37), 서소문별관 1동 12층 자원순환과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3677	/전송	02-2133-1026	/	ssh8246@seoul.go.kr	/	부분공개(6)