아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		강 북 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원처리 결과 보고(SK 000)

1. 예방과-29620('22.12.8)「응답소 민원신청에 따른 현지확인 계획보고」와 관련입니다.

2. 민원신청 내용

가. 신청일시 : ******************

나. 방문일시 : ******************

나. 대    상 : **********************

다. 민원내용 : 16층 복도 통로상 적치 장애물 제거 요청

3. 처리결과

안녕하십니까?

평소 소방행정발전에 많은 관심과 협조하여 주시는 귀하께 감사를 드리며, 응답소(국민신문고)를 통해 신청하신 민원사항에 대한 현장확인 및 처리결과를 다음과 같이 알려드립니다.

1) ********************************** 복도상 가정에서 사용하는 일상 생활물품들이 일부 적치되어 있음을 확인하였습니다.

2) 이는 생활 필요 물품을 복도(통로) 1/2이 넘지 않는 범위안에 일렬로 적치한 것으로, 쉽게 이동이 가능하며 장애를 즉시 제거할 수 상태여서 관계 주민 및 아파트 관리자에게 즉시 현지시정(제거) 조치토록 행정지도 하였으며, 차후 피난 장애요인 행위 등 소방안전관리 업무에 철저토록 안내하였습니다.

3) 기타 문의사항 및 답변 내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우 강북소방서 예방과 장선희(☎02-6946-0191)에게 연락주시면 성심성의껏 안내해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.  끝.

붙임 1. 민원내용 1부.

2. 현장확인 사진 (2022.12.8) 1부.  끝.

조사관	장선희		검사지도팀장	代고주석		예방과장	12/09
정상원
협조자	조사관	한학수
시행	예방과-29677	(	2022.12.09	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911, 강북소방서 (번동)	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02-6946-0191	/전송	02-6946-0183	/	nsh8706@seoul.go.kr	/	부분공개(6)