문서번호	간호1과-27878
결재일자	2022. 12. 9.
공개여부	부분공개(5)

주무관		팀장		간호1과장					결재
정미화		12/09
협 조	문경미		문경미
	공은영		김금이

2022년 11월 환자안전관리 점검표(41병동)

□ 병동명: 41병동     □ 점검일: 2022.12.09.     □ 점검자: 정미화

구분	점검항목	점 검 내 용				상 태	비 고 (조치사항 등)
의료 기기 관리	산 소 기	작동 및 잠금 상태 이상				□유 ■무
		증류수 적정선 유지				■양호 □불량
	흡입기(suction)	압력 유지 및 작동 상태				■양호 □불량
	환자 감시장치 (EKG Monitor)	SPO₂, BP, P, R 표시 기능				■양호 □불량
		EKG Monitor 작동상태				■양호 □불량
		이상 소견 시 알람 작동 상태				■양호 □불량
	수액 주입 기구	주입속도 조절 및 작동 상태				■양호 □불량
		이상 소견 시 알람 작동 점검				■양호 □불량
	제 세 동 기	전원작동 및 충전상태				■양호 □불량
		패들 정리 상태				■양호 □불량
의료 용구 관리	환자 운반차	운반차 난간 및 바퀴 작동 상태				■양호 □불량
	IV pole & Walker	바퀴 작동 상태				■양호 □불량
		높이조절 조임 나사 상태				■양호 □불량
	샤워 트롤리	전원 작동 및 충전 상태				■양호 □불량
		높이조절 레버 작동				■양호 □불량
응급카트	물 품 관 리	응급약품사용 및 소독물품 유효기간 확인				■양호 □불량
		intubation-set 작동				■Y □N
각 실 관리	병 실	상두대 주위 청결 및 안전 상태				■양호 □불량
		침상 lamp 및 call bell 작동상태				■양호 □불량
		소화기 정 위치(소화기, 투척용, 소방포)				■양호 □불량
	세 탁 처 리 실	일반 의료폐기물 뚜껑				■Y □N
		오물처리 상태				■유 □무
		일반세탁물(초록)과 오염세탁물(빨간) 분리상태				■양호 □불량
	목 욕 실	call bell 작동				■양호 □불량
		미끄럼방지 부착 상태				■양호 □불량
	휴 게 실	환경 청결 상태				■양호 □불량
환자안전관리	환 자 확 인	2가지 이상(이름, 주민등록상 생년월일, 등록번호)				■양호 □불량
	투 약 안 전	고위험 의약품 안전사용 지침 준수				■Y □N
	감 염 예 방	정확한손위생 수행(시점, 시간, 방법)				■Y □N
	낙 상 예 방	낙상 고위험군에 대한 직원간 정보 공유				■Y □N
		최근 6개월 이내 낙상 경험자(15세 미만)의 고위험군 예방활동 적용				□Y □N ■미해당
		침상난간 및 안전가드 상태				■양호 □불량
안전교 육	병 동 직 원 (조무사, 간병인 포함)	4회	42 명	외 부 인 력 (보호자, 실습생, 자원봉사자 등)		10 회	12명
특 이 사 항		* 응급카트 정기점검(11.2) * 의료기기 일상점검(매주 화요일) * 환자 모니터링 upgrade(11.7) * 네블라이저 점검 (11.08) * 세면대 수리(11.10) * 수동침대 1대 수리(11.15)			* 유해화학물질 현장점검(11.24) * 안전보호구 수령(11.16) * 린넨실 온도 조절기 교체(11.16) * 냉난방필터 수리(11.16) * 에어메트리스 수리(11.30)