아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	양 천 소 방 서
수신	소방재난본부장 (재난대응과장)
(경유)
제목	89. 2022년 하반기 소방용수시설 일제조사 결과 제출

1. 재난대응과-34803(2022.9.30.)호 "2022년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림" 와 관련입니다.

2. 2022년 하반기(동절기) 소방용수시설에 대한 일제 조사 결과를 다음과 같이 제출합니다.

가. 기    간: 2022. 11. 1. ~ 11. 25.

나. 점검대상: 총 2,280개소

○ 소방용수시설 2,220개소(공설 소화전 2,214개소, 저수조 6개소)

○ 비상소화장치 51개소(임시폐전 1개소)

○ 비상소방용수 9개소

다. 점검결과

- 소화전: 양호 2,132개소, 불량 79개소, 기타 3개소(임시폐전)

- 저수조: 양호 6개소

- 비상소화장치: 양호 49개소, 함파손 1개소, 기타 1개소(임시폐전)

- 비상소방용수: 양호 9개소

라. 참고사항

※ 소방자동차전용구역 공공데이터(소방청 보고용)은 해당사항 없어 공란 제출

붙임  1. 89. '22년 동절기 소방용수시설 일제조사 결과(본부 취합용) 1부.

2. 89. '22년 동절기 소방용수시설 세부현황(소방청 보고용) 1부.

3. 89. '22년 동절기 비상소화장치 세부현황(소방청 보고용) 1부.

4. 89. 공공데이터(소방청 보고용) 1부.

5. 89. 비상소화장치 교육결과 1부.  끝.

	양 천 소 방 서 장
담당자	강광표		대응총괄팀장	이용고		재난관리과장	12/09
임영진
협조자
시행	재난관리과-25864	(	2022.12.09	)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180, 2층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8643	/전송	02-2187-8321	/	yeskp@seoul.go.kr	/	부분공개(5)