안전점검표

(수도계량기 교체업무 대행)

사업명 및 업체		수도계량기 교체업무 대행 / 서울시설공단
점검일시 및 장소		2022년 12월 9일(금)/ 서울시설공단 강서지소 계량기 교체반
점 검 자		공업6급 서주태
구 분	점 검 항 목		점검결과	개선요망사항
관리	1. 부서별(협력업체 포함) 관리감독자 지정 업무숙지 여부		**
	2. 물질안전보건자료(MSDS) 작성, 비치 여부		*
	3. 각종 안전보건표지 부착 및 관리상태		*
	4. 안전보건교육 실시 및 기록유지 여부		*
	5. 동종 및 유사재해 숙지 및 재발방지대책 이행 여부		*
	6. 건강진단 실시 여부		*
	7. 기타		*
작업 환경	1. 작업장(사무실 포함)내의 환기, 조명 관리 상태		**
	2. 작업장내의 받침대, 선반 등의 손상여부 등 관리 상태		**
	3. 유해물질(세척제) 지정장소 비치 및 관리 상태		*
	4. 운반용 기계·기구(대차)등의 이상유무 및 유지관리 상태		*
	5. 기타		**
정리 정돈	1. 작업장내의 통행로, 난간 등에 턱진곳, 장비 등 방지유무		**
	2. 작업장 바닥 이물질 등 방치 등 관리 상태		**
	3. 통로의 유해․위험물질 방치 등 관리 상태		**
	4. 작업장 및 창고 등의 물품 적재 및 정리정돈 상태		**
	5. 폐기물의 방치 등 관리 상태		*
	6. 기타		**
기계 및 가스, 소화설비	1. 기계·기구의 파손, 이상 여부 등 관리 상태		*
	2. 기계·기구의 회전부 방호덮개 노출 등 관리 상태		*
	3. 위험기계기구의 방호장치 부착 등 관리 상태		*
	4. 위험기계기구 취급시 보호구 착용 상태		*
	5. 이동식사다리 사용시 보호구 착용, 공동작업 등 상태		*
	6. 소화설비, 소화기 등의 비치 및 적정여부 상태		**
	7. 취급자의 비상시 긴급조치요령 숙지 상태		**
전기 설비	1.전기 분․배전반의 절연덮개 등 관리 상태		*
	2. 전기 기계·기구의 파손, 이상 여부 등 관리 상태		**
	3. 접속기(콘센트, 플러그 등) 사용 및 관리 상태		**
	4. 전기배선의 피복손상 여부 등 관리 상태		**
	5.누전차단기,전기분전함시건장치등관리상태		**

문서번호	현장민원과-32280
결재일자	2022. 12. 9.

결재	주무관	현장민원팀장	현장민원과장
	서주태	최상희	12/09
			권오정