문서번호	원무과-31074
결재일자	2022. 12. 9.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	원무과장
이용진	위재영	12/09
		최동철
협 조

임상병리실 검사장비 전원공급 계획

2022.   12.

어린이병원

(원무과)

임상병리실 검사장비 전원공급 계획

임상병리실에 검사장비가 신규 도입됨에 따라 설비 용량에 맞는

전원공급을 실시하고자 함.

□ 추 진 배 경

ㅇ 임상병리실 검사장비 도입

- 생화학 장비, 뇨분석기기, UPS 등등

□ 전원공급 계획

ㅇ 건    명 : 임상병리실 검사장비 전원공급

ㅇ 추진사유 : 신규 장비 전용으로 별도의 전원공급 요청

ㅇ 작업내역

- 분전반에서 임상병리실까지 전원케이블 배관·배선 작업

ㅇ 현장사진

전원 인출 분전반	검사장비 설치 위치

*********************

ㅇ 예산과목 : 행정운영경비, 기본경비, 기본경비, 공공운영비

붙임 : 산출기초조사서(견적서 2부 포함) 1부.  끝.