문서번호	정수시설과-26224
결재일자	2022. 12. 12.
공개여부	부분공개(6)

주무관		정수시설과장		뚝도아리수정수센터소장					결재
이민기		이호완		12/12
				정미선
협 조	안전관리팀장
	전준원

교육일지(2022년 겨울철 화재 예방 교육)

교육일시	2022. 12. 9.(금)
교 관	(주)서울방재전문기술단
교육대상	뚝도아리수정수센터 전 직원
교육제목	2022년 겨울철 화재 예방 교육
교육내용
	① 분말소화기 사용방법 - 소화기 바닥을 잡고 든다 → 바람을 등지고 화구에 접근 → 안전핀 제거 → 노즐을 화구로 향한다 → 분사 → 소화 확인 ② 옥내소화전 설비 사용방법 - 상부의 발신기 스위치 작동 → 1명은 결합된 호스와 관창을 화재지점으로 전개 → 1명은 밸브를 시계 반대로 돌려 개방 → 펌프 작동표시등 점등 확인 → 화구를 향해 방수 → 밸브를 잠그고 펌프를 수동 정지 → 호스를 음지에서 건조 ③ 비화재보 및 조치요령 - 화재감지기의 오작동 요인 - 조치요령 □화재, 지구표시등 확인 → 실제 화재 확인 → 음향장치 정지 → 복구스위치 작동 → 음향장치 복구 → 스위치 주의등 소등 확인 → 발신기 스위치 원상복구 → 수신기 복구

붙임 : 교육참석자 명단 1부.  끝.